КАТАЛОГ запасных частей

для стерилизационных аппаратов с горизонтальной камерой серии D

2012 г.

| № поз. | Наименование | ТН ВЭД | Фото | Код |  | Наименование по сертификату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Парогенератор из нержавеющей стали для DGM-130 |  |  | GD-130 01/0010 |  | Парогенератор (сборка) GD-130 01/0010 |
| 1 | Блок процессорный ««SIEMENS» SIMATIC S7-200»; блок EM222 | 8537109900 |  | GD-ALL 02/0010 |  | Электромеханическое реле GD-ALL 02/0010 |
| 2 | Блок процессорный ««SIEMENS» SIMATIC S7-200»; блок EM224 |  |  | GD-ALL 02/0020 |  | Электромеханическое реле GD-ALL 02/0020 |
|  | Блок процессорный ««SIEMENS» SIMATIC S7-200»; блок EM224 (double out) | 8537109900 |  | GD-ALL 02/0025 |  | Электромеханическое реле GD-ALL 02/0025 |
| 3 | Блок процессорный ««SIEMENS» SIMATIC S7-200»; блок CPU226 6ES72162BD230XB0 |  |  | GD-ALL 02/0030 |  | Электромеханическое реле GD-ALL 02/0030 |
| 4 | Блок процессорный ««SIEMENS» SIMATIC S7-200»; блок EM231 6ES72317PB220XA0 | 8537109900 |  | GD-ALL 02/0040 |  | Электромеханическое реле GD-ALL 02/0040 |
| 5 | Блок процессорный ««SIEMENS» SIMATIC S7-200»; блок EM235 | 8537109900 |  | GD-ALL 02/0050 |  | Электромеханическое реле GD-ALL 02/0050 |
| 6 | Выключатель концевой "OMRON" D4NA-412G |  |  | GD-ALL 03/0010 |  | Реле электромеханическое GD-ALL 03/0010 |
|  | Выключатель концевой "OMRON" D4N-212G |  |  | GD-ALL 03/0020 |  | Реле электромеханическое GD-ALL 03/0020 |
| 7 | Датчик давления электромеханический ««SMC» ISG 110/120-030» |  |  | GD-ALL 05/0010 |  | Регулятор давления GD-ALL 05/0010 |
| 8 | Датчик температуры «Pt 100» |  |  | GD-ALL 05/0020 |  | Датчик температуры GD-ALL 05/0020 |
| 9 | Клапан воздушный для DGM-130/240/360/600/1000 ««GEMU» 514 15D»; 5.5-10 бар 180 °С |  |  | GD-ALL 12/0010 |  | Клапан воздушный GD-ALL 12/0010 |
|  | Клапан обратный для DGM-130/240/360/600/1000 |  |  | GD-ALL 12/0020 |  | Клапан обратный GD-ALL 12/0020 |
|  | Клапан предохранительный YY0154-2005 (T)YAIA 0,2/20 TS2710300-2009 (0,20-0,235MPa) 3/4 inch |  |  | GD-ALL 12/0030 |  | Клапан предохранительный GD-ALL 12/0030 |
|  | Клапан предохранительный YY0154-2005 (T)YAIA 0,2/25 TS2710300-2009 (0,20-0,235MPa) 1 inch |  |  | GD-ALL 12/0035 |  | Клапан предохранительный GD-ALL 12/0035 |
|  | Клапан управления электровоздушный (1 сборка по 3 шт.) |  |  | GD-ALL 12/0040 |  | Клапан управляющий GD-ALL 12/0040 |
|  | Клапан электромагнитный ««Burkert» № 6213 А» |  |  | GD-ALL 12/0050 |  | Клапан электромагнитный GD-ALL 12/0050 |
|  | Колонка водомерная (в сборе) |  |  | GD-ALL 12/0060 |  | Стакан водомерный GD-ALL 12/0060 |
|  | Трубка водомерной колонки (стекло) |  |  | GD-ALL 12/0061 |  | Стекло водомерное GD-ALL 12/0061 |
|  | Нижний штуцер водомерной колонки |  |  | GD-ALL 12/0062 |  | Стакан водомерный (нижний штуцер) GD-ALL 12/0062 |
|  | Колодка на 10 клемм |  |  | GD-ALL 12/0070 |  | Колодка разъёмов GD-ALL 12/0070 |
|  | Контроллер давления ««WIKA» Transmitter ECO-1» |  |  | GD-ALL 12/0080 |  | Регулятор давления GD-ALL 12/0080 |
|  | Кавитатор |  |  | GD-ALL 12/0100 |  | Клапан обратный GD-ALL 12/0100 |
|  | Компрессор с ресивером «WY-120L» | 8414802209 |  | GD-ALL 12/0120 |  | Пневмопривод GD-ALL 12/0120 |
|  | Мановакууметр камеры «YZ-100 ZT»; - 0.1 ~ 0.3 МПа «chamber, square» |  |  | GD-ALL 14/0010 |  | Измеритель давления GD-ALL 14/0010 |
|  | Мановакууметр камеры «YZ-100 ZT»; - 0.1 ~ 0.3 МПа «chamber, round» |  |  | GD-ALL 14/0015 |  | Измеритель давления GD-ALL 14/0015 |
|  | Манометр рубашки «Y-100 ZT»; 0 ~ 0.4 МПа «jacket, square» |  |  | GD-ALL 14/0020 |  | Измеритель давления GD-ALL 14/0020 |
|  | Манометр рубашки «Y-100 ZT»; 0 ~ 0,4 МПа «jacket, round» |  |  | GD-ALL 14/0025 |  | Измеритель давления GD-ALL 14/0025 |
|  | Мановакууметр рубашки «YZ-100 ZT»; - 0.1 ~ 0.3 МПа «jacket, round» |  |  | GD-ALL 14/0030 |  | Измеритель давления GD-ALL 14/0030 |
|  | Насос вакуумный для DGM-600 ««ELMO-F/NASH» 2BV2 070» | 8414108900 |  | GD-600 15/0010 |  | Ресивер GD-600 15/0010 |
|  | Насос вакуумный для DGM-600 (слайдовый) ««ELMO-F/NASH» 2BV2 070» |  |  | GD-600 15/0011 |  | Ресивер GD-600 15/0011 |
|  | Насос вакуумный для DGM-130/240/360 ««ELMO-F/NASH» 2BV2 061» | 8414108900 |  | GD-ALL 15/0020 |  | Ресивер GD-ALL 15/0020 |
|  | Насос подачи моющего средства для DGM.EASY-350 | 8413504000 |  | GD-E350 15/0030 |  | Ресивер GD-E350 15/0030 |
|  | Насос подачи парогенератора SPERONI для DGM-130/240/360 | 8413708100 |  | GD-ALL 15/0040 |  | Ресивер GD-ALL 15/0040 |
|  | Насос вакуумный для DGM-2000 |  |  | GD-ALL 15/0045 |  | Насос Вакуумный GD-ALL 15/0045 |
|  | Панель управления сенсорная (дисплей) «SIEMENS» TP177 MICRO (с русификацией) |  |  | GD-ALL 17/0010 |  | Клавишная панель управления GD-ALL 17/0010 |
|  | Панель управления сенсорная (дисплей) ««HITECH» PWS1711-STN» (с русификацией) |  |  | GD-ALL 17/0015 |  | Клавишная панель управления GD-ALL 17/0015 |
|  | Переключатель системы уплотнения дверей "SMC" WL34L3L-5-OEM |  |  | GD-ALL 17/0020 |  | Клапан управления GD-ALL 17/0020 |
|  | Принтер для горизонтального стерилизатора «BRIGHTEK» (картридж ««EPSON» ERC-09»; лента 57мм) | 8443399009 |  | GD-ALL 17/0030 |  | Ленточный зажим GD-ALL 17/0030 |
|  | Распределитель ««SMC» SY5220-5DZ-01-F2» |  |  | GD-ALL 18/0010 |  | Клапан редукционный GD-ALL 18/0010 |
|  | Реле «OMRON» MK2P-I с установочной колодкой |  |  | GD-ALL 18/0020 |  | Реле электромеханическое GD-ALL 18/0020 |
|  | Реле «OMRON» 61F-GP-N (11-pin) 220 VAC |  |  | GD-ALL 18/0030 |  | Реле электромеханическое GD-ALL 18/0030 |
|  | Релейная база PF113A-E 11-pin |  |  | GD-ALL 18/0031 |  | Монтажная планка GD-ALL 18/0031 |
|  | Соединение быстросъёмное типа «tri-clamp» (в сборе) |  |  | GD-ALL 19/0010 |  | Быстросъёмное соединение GD-ALL 19/0010 |
|  | Прокладка уплотнительная для соединений типа «tri-clamp» |  |  | GD-ALL 19/0011 |  | Кольцо уплотнительное GD-ALL 19/0011 |
|  | Зажим для соединений типа «tri-clamp» |  |  | GD-ALL 19/0012 |  | Быстросъёмное соединение GD-ALL 19/0012 |
| 3 | ТЭН для DGM-600 | 8516101100 |  | GD-600 20/0010 |  | Регулятор температуры GD-600 20/0010 |
|  | ТЭН для DGM-130/240/360 (сборка) | 8516101100 |  | GD-ALL 20/0020 |  | Регулятор температуры GD-ALL 20/0020 |
|  | ТЭН для DGM EASY-200 (сборка) | 8516101100 |  | GD-E200 20/0030 |  | Регулятор температуры GD-E200 20/0030 |
|  | ТЭН для DGM EASY-350 | 8516101100 |  | GD-E350 20/0040 |  | Регулятор температуры GD-E350 20/0040 |
|  | ТЭН для внешнего парогенератора DGM 40/60 kW | 8516101100 |  | GD-P40 20/0050 |  | Регулятор температуры GD-P40 20/0050 |
|  | Уплотнитель двери для DGM-600 (№2890) |  |  | GD-600 21/0010 GA-ALL 17/0060 |  | Уплотнитель двери GD-600 21/0010 |
|  | Уплотнитель двери для DGM-600 (слайдовый) (№2700)(2710 - верно) |  |  | GD-600 21/0015 |  | Уплотнитель двери GD-600 21/0015 |
|  | Уплотнитель двери для DGM-240/360 (№2300) |  |  | GD-ALL 21/0020 GA-ALL 17/0050 |  | Уплотнитель двери GD-ALL 21/0020 |
|  | Уплотнитель двери для DGM-130 (№1670) |  |  | GD-130 21/0030 |  | Уплотнитель двери GD-130 21/0030 |
|  | Уплотнитель люка блока ТЭНов парогенератора для DGM-600 |  |  | GD-600 21/0040 |  | Кольцо уплотнительное GD-600 21/0040 |
|  | Уплотнитель двери для DGM-1200 (№3550) |  |  | GD-1200 21/0040 |  | Уплотнитель двери GD-1200 21/0040 |
|  | Уплотнитель люка блока ТЭНов парогенератора для DGM-130/240/360 |  |  | GD-ALL 21/0045 |  | Кольцо уплотнительное GD-ALL 21/0045 |
|  | Уплотнитель двери для DGM-1000 тип В (№2890) |  |  | GD-1000 21/0060 |  | Уплотнитель двери GD-1000 21/0060 |
|  | Уплотнитель двери для DGM-1000 тип С (№4150) |  |  | GD-1000 21/0065 GA-200 17/0070 |  | Уплотнитель двери GD-1000 21/0065 |
|  | Уплотнитель двери для DGM EASY-200 |  |  | GD-E200 21/0100 |  | Уплотнитель двери GD-200 21/0100 |
|  | Уплотнитель двери для DGM EASY-350 |  |  | GD-E350 21/0110 |  | Уплотнитель двери GD-350 21/0110 |
|  | Air filter 0,2 mkm Фильтр воздушный бактериологический; 0,2 мкм |  |  | GD-ALL 22/0010 |  | Фильтр воздушный GD-ALL 22/0010 |
|  | Термореле 13А |  |  | GD-ALL 22/0015 |  | Термореле GD-ALL 22/0015 |
|  | Теплообменник для ДГМ 600 1200 mm |  |  | GD-ALL 22/0020 |  | Теплообменник GD-ALL 22/0020 |
|  | Верхняя мембрана редукционного клапана (гармошка) |  |  | GD-ALL 22/0025 |  | Верхняя мембрана редукционного клапана (гармошка) GD-ALL 22/0025 |
|  | Теплообменник для ДГМ 360 725 mm |  |  | GD-ALL 22/0030 |  | Теплообменник GD-ALL 22/0030 |
|  | Гайка привода двери |  |  | GD-ALL 22/0110 |  | Крепежные и соединительные элементы GD-ALL 22/0110 |
|  | Электропривод двери «LINIX» |  |  | GD-ALL 31/0010 |  | Дверная защёлка GD-ALL 31/0010 |
|  | Конденсатоотводчик |  |  | GD-ALL 31/0015 |  | Конденсатоотводчик GD-ALL 31/0015 |
|  | Вентилятор FP-108A 2220-240V 50/60 Hz 0,10/0,08 A 13/12 W, S1 80x80x38mm |  |  | GD-ALL 32/0010 |  | Регулятор температуры (вентилятор) GD-ALL 32/0010 |